|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов** **За декабрь 2012 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Виды работ | Период отключения |
| ПС Южная | Ремонт не производился | декабрь |
| ПС Северная  | Профилактическая наладка релейной защиты ячейки 6 кВ ПС «Северная», ремонт трансформатора ТМ 630/6, высоковольтные испытания повышенным напряжением электрооборудования и профилактическая наладка релейной защиты шх. «Северная» | декабрь |

 |
| **Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям за декабрь 2012 года** |
| 1. Количество поданных заявок на подключение
 | 0 |
| 1. Объем мощности, необходимый для удовлетворения поданных заявок
 | 0 |
| 1. Количество аннулированных заявок
 | 0 |
| 1. Количество выполненных присоединений и присоединенной мощности
 | 0 |